## Declaración de Método
NOMBRE DE LA PLANTA
NOMBRE Y DATOS DEL CONTACTO DEL CONTRATISTA: EMPRESA: GERENTE DE PROYECTO: TELÉFONO: DIRECCIÓN: NÚMERO DE PEDIDO: |  | DECLARACIÓN DE MÉTODO Y EVALUACIÓN DE RIESGO | [9 empty] | Permisos de trabajo / Certificado de apoyo requerido | Tareas SIF
|  | FECHA DE ELABORACIÓN: DURACIÓN (EN DÍAS): |  |  |  |  | DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:
Secuencia de Actividades | ¿Qué técnicas / herramientas / equipos Usará? | Descripción del riesgo | Evaluación de riesgos SIN medidas de mitigación |  |  |  | Medidas de mitigación, las cuales deberán ser implementadas para disminuir el riesgo significativamente | Evaluación de riesgos CON medidas de mitigación
|  |  | P | F | I | R |  | P | F | I | R
|  |  | 6 | 6 | 3 | 108 | CONTROLES TÉCNICOS: CONTROLES ORGANIZACIONALES: CONTROLES GENTE / ENTRENAMIENTO: EPP EPP BÁSICO: EPP ESPECÍFICO: | 6 | 10 | 15 | 900 |  | SI
|  |  | 6 | 6 | 7 | 252 |  | 3 | 4 | 1 | 36 |  | NO
Evaluación de riesgos según método KINNEY: "P" = Probabilidad - "F" = Frecuencia - "I" = Impacto - "R" = Resultado.
X

## Firmas,Permisos, EPP
Supervisor de Seguridad del Contratista | Delegado ABI (Contratante) | Seguridad de Planta (Site) | Certificado de apoyo requerido: |  | EPP a utilizar: |  | EPP a utilizar:
|  |  | Trabajos de LOTOTO (Intervención de equipos, sistemas o herramientas energizadas). | X | Casco de seguridad | X | Careta o proteccion facial | NA
Nombre | Nombre | Nombre | Trabajos en Altura > 1.8 m | X | Gafas de seguridad | X | Proteccion respiratoria | X
|  |  | Espacio Confinado (ingreso a tanques, ollas, pasteurizador, lavadora etc.) | NA | Chaleco de seguridad | X | Proteccion auditiva | X
Firma | Firma | Firma
|  |  | Trabajos de Excavaciones o Demolición de estructuras. | NA | Guantes tipo: Nitrilo, Carnaza, Anticorte, dielectricos | X | Peto, mangas de carnaza | NA
Nombre del personal | Firma de personal
|  |  | Trabajos de Izaje (Uso de grúa, tecles, polipastos, montacargas, poleas). | NA | Calzado de seguridad | X | Otros: Equipo contra caídas (Arnés de seguridad, línea retráctil, doble gancho), arc flash 40 cal, pertiga | X
|  |  | Trabajos en Subestaciones (Intervención de sistemas eléctricos vivos (con tensión)). | X | Traje impermeable | NA
|  |  | Trabajos en Caliente (Trabajos que generan flama o chispa). | X
|  |  | Sustancias Peligrosas a Granel (NH3, CO2, Vapor, Agua, Caliente, etc.) | NA
|  |  | Acceso a techos o Altura no convencional, corte de linea en Sistemas de NH3, Vapor, Trabajos en caliente en áreas clasificadas y Trabajos en equipos energizados para alta tensión (> 1000 Voltios). (ZBS) | NA
|  |  | Otros, especifique (Check list de pre - uso): Análisis de Riesgo (DPA) | NA

## Catálogo de Peligros
Tipo de peligro | Materia/ Energía | Tipo de materia o energía | Peligro | Tipo de Peligro | Riesgo
Físicos | Energía | Eléctrica | Electricidad estática | Electricidad Estática y Atmosferica
|  |  | Corriente eléctrica | Corriente Eléctrica | Contacto con corriente eléctrica (Electrocución)
|  |  | Electricidad residual | Electricidad Residual | Contacto con corriente eléctrica residual (Electrocución)
Electricidad atmosférica
|  | Mecánica | Transmisiones Mecánica de fuerza | Transmisión de Fuerzas mecánicas, partes en movimiento,propulsado por por cualquier tipo de energia (engranes, cadenas, bandas, piñones, pistones, etc.) | Atrapado por / golpeado por transmisiones de fuerza (Escoriaciones, Fracturas, Amputaciones)
|  |  | Transmisiones de fuerza residual | Mecánica Residual, ciclos de movimientos sin terminar propulsado por por cualquier tipo de energia, en (engranes, cadenas, bandas, piñones, etc.) | Atrapado por / golpeado por transmisiones de fuerza (Escoriaciones, Fracturas, Amputaciones)
|  | Hidráulica | Transmisión Hidráulica de fuerza
|  |  | Presión Hidráulica Contenida | Presión contenida, por fluidos (Tanques tuberías mangueras, etc.) | Contacto con presión contenida (Contución)
Energía Hidráulica residual
|  | Neumática | Transmisión Neumática de fuerza
Energía Neumática residual
|  |  | Presión Neumática Contenida | Presión contenida, por fluidos (Tanques tuberías mangueras, etc.) | Contacto con presión contenida (Contución)
|  |  | Vacío | Vacío, colapsar. | NA
|  | Térmica | Superficies con temperatura mayor a 50°C | Superficies con Temperaturas Mayor a 50°C (hornos, muflas, etc.) | Contacto con Temperaturas Mayor a 50°C (Quemadura)
|  |  | Superficies con temperatura menor a - 18°C | Superficies con Temperaturas Menor a -18°C (criogenicas. Etc..) | Contacto con Temperaturas Menor a -18°C (Quemadura)
|  | Potencial | Trabajos a desnivel mayor a 1,80 m | Trabajos en Altura (a Desnivel, mayor a 1.80 m) | Caida diferente nivel (Golpe contuso, fracturas, muerte)
|  |  | Manejo de materiales o herramientas (caída) | Caída de materiales o herramienta (caída de objetos) | Golpeado por herramienta (Golpes contusos, Fracturas)
|  | Ionizante | Radiación ionizante | Radiación Ionizante( fuente radiactivo o rayos X) | Exposición a Radiaciones Ionizante (Quemadura)
|  | No ionizantes | Radiación infrarroja | Radiación Infrarroja (soldaduras eléctrica y oxicorte) | Exposición a Radiaciones Infrarroja (Quemadura)
|  |  | Radiación ultravioleta | Radiación Ultravioleta (soldadura eléctrica, arcos eléctricos) | Exposición a Radiaciones Ultravioleta (Quemadura)
|  |  | Microondas | Microondas, (horno de secado de barniz y transmisión de comunicaciones) | NA
|  |  | Rayos láser | Rayos Láser (termómetros, señalizadores y equipo de laboratorio) | Exposición a Rayos laser (Quemadura)
|  | Cinética | Cuerpos en movimiento | Vehiculos en movimiento, (Autos, trailer, montacargas) | Atrapado por / golpeado por cuerpos en movimiento (Escoriaciones, fracturas, muerte)
|  |  | Desprendimiento de partículas | Desprendimiento de partículas por (esmeriles, material fundido de soldadura, corte y desbaste, y operaciones de limpieza con aire a presión.) | Exposición a partículas suspendidas (Herida)
| Materia | Gaseosa | Deficiencia de oxígeno | Deficiencia de Oxigeno , (atmósfera con gases inertes) | Exposición a deficiencia de oxigeno (Asfixia)
|  | Sólida | Superficie resbalosa o irregulares | Superficies de Trabajo irregular, estrechas obstruidas húmedas y resbalosas, (áreas de trabajo, pasillos escaleras, etc.) | Caida mismo nivel (Golpe contuso, Fracturas)
|  |  | Cuerpos punzo-cortante | Cuerpos Punzocortantes (cutters, navajas, fleje, esqueleto, greña, lamina, vidrios, refacciones o piezas de equipos y maquinarias y agua a alta presión) | Contacto con cuerpos punzocortantes (Heridas cortantes)
|  |  | Partículas suspendidas | Partículas Suspendidas (materiales orgánicos e inorgánicos, polvos, tierras, misting,) | Exposición a partículas suspendidas (Asfixia)
|  |  | Materia (sólida o líquida) contenida en superficies abiertas | Superficies abiertas que contienen liquidos (tanques, cisternas, piletas y que pueden provocar el ahogamiento de personas, en caso de caída) | Atrapado por liquidos contenidos en superficies abiertas (Ahogamiento)
Químicos | Energía | Química | Reacción exotérmica
|  | Electroquímica | Corriente eléctrica | Corriente Eléctrica | Contacto con corriente eléctrica (Electrocución)
| Materia | Sólida / Líquida / Gaseosa | Corrosividad | Corrosividad Causan destrucción y/o alteración a materiales y tejido vivo (ácido sulfúrico, sosa cáustica, etc.) | Contacto con materiales corrosivos (Quemadura)
|  |  | Reactividad | Reactividad e Inestabilidad. liberación de energía por sustancias o mezclas de sustancias ejemplo: ácido sulfúrico con agua | Exposición a materiales toxicos (Intoxicación)
|  |  | Explosividad | Explosividad por incremento de temperatura o presión sobre su masa, reaccionando repentinamente, generando alta temperatura y presiones sobre el medio ambiente circundante.(atmósferas explosivas de gases inflamables mezclados en el aire, en espacios confinados | Exposición / Contacto a sobre presión (Golpe)
|  |  | Toxicidad | Toxicidad, capacidad de la sustancia de causar daño a la salud u organismo vivo (cloro, gases producto de la combustión.) | Exposición a materiales toxicos (Intoxicación)
|  |  | Inflamabilidad | Inflamabilidad/ Combustibles (materiales inflamables como:gas L.P. Solventes, acetileno gasolina, etc. Y Combustibles como: diesel, madera, papel, etc;) | Exposición / Contacto a Inflamabilidad (Quemadura)
|  |  | Combustible | Combustibles. Por materiales comunes fuego tipo "A" como madera, papel, plasticos. | Contacto o Exposición a fuego (Quemadura)
Biológicos | N/A | N.A. | Microorganismos patógenos | Microorganismos Patógenos (virus, bacterias, parásitos, hongos, etc) | Contacto o Exposición a Micro organismos patogenos (Enfermedad)
|  |  | Fauna | Fauna (perros, alacranes, arañas, víboras, abejas, etc.) | Contacto o Exposición a fauna (Picadura, modrida)
|  |  | Flora | Flora (ramas de árbol, troncos, plantas) | Contacto o Exposición a flora (Herida)
Ergonómicos | Energía | Acústica | Intensidad de ruido mayor a 85 dB. | Intensidad de Ruido Mayor a 85 db. (no se puede conversar en una distancia de 2 a 3 mts. | Exposición a ruido mayor a 85 db (Sordera)
|  | Lumínica | Intensidad de luz | Intensidad de luz (deslumbra por intensidad, o impide la visión por ser deficiente) | Exposición a deficiencia de luz (Caida, golpe)
|  | Mecánica | Vibraciones
|  |  | Fuentes que generen que la temperatura corporal sea inferior a 36°C | Fuentes que generen que la temperatura corporal se reduzca a menos de 36° C (Congeladores) | Exposición a frio (Enfermedad)
|  | Térmica | Fuentes que generen que la temperatura corporal sea mayor a 38°C. | Fuentes que generen que la temperatura corporal aumente a más de 38° C (fundidoras, hornos que provocan sudor intenso, o deshidratación) | Exposición a calor (Enfermedad)
|  |  | Relaciones dimensionales (antropometría) | Relaciones dimensionales ubicación movimientos necesarios para realizar el trabajo por distancias, alturas. | Exposición a relaciones dimensionales (Sobre esfuerzo, golpe)
|  |  | Distribución o congestión | Distribución (distribución inadecuada de materiales o equipos para realizar el trabajo, lo que motiva movimientos y esfuerzos innecesarios) o congestión (excesiva cantidad de materiales o equipos innecesarios en el área de trabajo) | Exposición a distribución inadecuada (Sobre esfuerzo, golpe)
| Materia | N.A. | Manejo manual de cargas | Manejo manual de Cargas (provoca fatiga por factores como peso de los materiales, frecuencia de movimientos distancias y posiciones inadecuadas para el manejo manual de materiales) | Exposición a manejo manual de cargas (Sobre esfuerzo, golpe)
Operaciones mentales
|  |  | Nivel de atención | Nivel de atención Visual (actividades de inspección de materiales o de precisión que aun con condiciones adecuadas de iluminación provocan fatiga visual)
|  |  | Movimientos repetitivos | Movimientos repetitivos (se sobre carga alguna extremidad del cuerpo) | Exposición amovimientos repetitivos (Sobre esfuerzo)
|  |  | Posturas | Posturas (provocan fatiga o sobreesfuerzo de alguna parte de nuestro sistema musculoesqueletico) | Exposición a postura (Sobre esfuerzo)
Psicosociales | NA | NA | Desarrollo personal | Entrenamiento, reconocimiento
|  |  | Carga de trabajo | Cargas y ritmos de trabajo excesivos, horarios excesivamente prolongados
|  |  | Contenido del trabajo y rol | Funciones y responsabilidades no definidas para el rol
|  |  | Participación y sensación de control | Influencia sobre la forma en que se realiza el trabajo, Participación en Manejo del cambio, sentido de pertenencia.
|  |  | Cultura y relaciones personales | Discriminación, exclusión, hostigamiento, mobbing, violencia
|  |  |  | Uso de Herramienta Automatica; propulsado por por cualquier tipo de energia, (taladros, etc.) | Golpeado por energias (heridas, contusiones, Fracturas, Amputaciones)
|  |  |  | Uso de Herramienta Manual; martillos, llaves, destornilladores, etc. | Golpeado por herramienta (Golpes contusos, Fracturas)
|  |  |  | Superficies de Trabajo, filosas, ásperas. (Áreas de equipos, maquinaria, edificios) | Contacto con superficies filosas, ásperas (Heridas cortantes)

## Evaluación según Kinney
Método de KINNEY
§ Donde R, es el Riesgo y está definido como:
§ Donde P es probalidad, que puede ser:
Probabilidad | Si el evento es:
10 | Esperado
6 | Muy posible
3 | Raro
1 | Improbable pero posible
0.5 | Concevible pero improbable
0.1 | Casi improbable
§ Donde F es Frecuencia de exposicoión y puede ser:
Frequencia | Si la acción-evento ocurre | lo cual significa
10 | Continuamente
6 | Regularmente | Diario
3 | De vez en cuando | Semanalmente
2 | Algunas veces | Mensualmente
1 | Rara vez | Anual
0.5 | Muy rara vez | Menos que una vez al año
§ Donde I es Impacto, y puede ser:
Impacto | Cuando es factible es siguiente impacto | lo cual singnifca
40 | Catastrofe | Varias fatalidades
15 | Muy Serio - Mayo | Una fatalidad
7 | Serio | Discapacidad
3 | Importante | Lesión con baja
1 | Menor | Lesión sin baja
§ Donde R es riesgo, Según el resultado de la evaluación tome las siguientes acciones
Puntaje | Resultado de la evaluación: | Acción:
Más de 400 | Riegos muy alto | Detener esta actividad específica
200-400 | Riesgo alto | Requiere acción inmediata
70-200 | Riesgo considerable | Requiere corrección
20-70 | Riesgos Posible | Requiere supervisión-atención
menos de 20 | Riesgo bajo | Riesgos aceptable
Para mayor detalle, vea el VPO.SAFE.3.2.02. Evaluación de Riesgos
R = P x F x I

## Control del Documento
Nivel 2 | Pilar de Seguridad
Fecha: 27/01/2025 | Capítulo | Safety to Sustain
Version: 2 | Document Number | REG.MAZ.SAFE.2.5.2 Declaración de método
Pag 1 of 3 | Confidencial - Información propiedad de AB InBev |  | Owner: ZBS SAFETY
Aprobado: Val. Com.
Seguridad Primero!
Ejemplo de Declaración de método
No de revisión | Nombre del responsable | Nombre del aprobador | Descripción del cambio
1 | Ener Parrales Alarcón | Jenny Quintero | Inclusión de firmas de aprobación
2 | Miguel Cortés Mejía | Christopher Frot | - Datos especificos del contratista - Número de pedido - Fecha de Elaboración de la evaluación de riesgos - Se adiciona los controles técnicos, gente y organizacionales - Se adicionan los certificados asociados a la evaluación de riesgos y como parte del control - Se adiciona el catálogo de Peligros